# 1.软件介绍

通过该软件可实现联机测量色卡，对色卡库新建、删除、修改，导出色卡库数据到EXCEL，写入色卡数据到仪器等功能。仪器配备USB通讯口，插上USB线(Type-C接口)，打开软件，即可连接电脑，读取仪器中的数据。

- 软件安装

本软件无需安装，打开exe文件即可打开软件，首次使用软件时，需要设置以管理员身份运行此程序后再使用软件。

设置方法：移动鼠标到“ColorCard.exe”上，点击鼠标右键，点击“属性”，再选择“兼容性”，勾选上“以管理员身份运行此程序”后，点击“确认”。

如需复制软件，需将整个文件夹复制。

- 硬件连接

数据线一头连接到电脑的USB口，另一端与仪器的USB口连接,连接后软件左上角显示绿色指示灯，表示USB已连接，并且读出仪器型号。

# 2.软件界面操作

- USB连接状态指示灯

仪器连接正常：“绿色”。

仪器连接异常或无连接：“灰色”。

- 仪器信息

仪器型号。

- 语言选择

“中文”按钮：界面切换成中文。

“English”按钮：界面切换成英文。

- 新建色卡库

创建新的色卡库。

- 锁定/解锁

下拉选择其中一本新建好的色卡库进行锁定，即可对该色卡库进行测量、删除、重测等操作。如需切换另一本色卡库，需点击“解锁”。

- 功能按键

测量: 测量色卡数据，并显示在列表中。

删除所有色卡数据: 清除数据软件中的所有色卡数据。

导入Excel数据: 将本地色卡数据导入到软件中。

保存Excel数据: 将列表中色卡数据保存为Excel文件到本地。

数据写入仪器: 将列表中的色卡数据写入仪器中。

导出仪器数据: 将仪器中的色卡数据导入到软件中。

- 列表操作

当前锁定的色卡库数据会显示在软件下方的列表中，可对列表中的数据进行删除或重测操作。

点击色卡名称框可色卡数据进行更改名称。

制造商：深圳市林上科技有限公司              网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411                     邮箱：sales@linshangtech.com